鲁山县中医院脉冲二氧化碳激光治疗仪

招标采购项目

询价文件

（采购编号：2025-06-02）

采购人：鲁山县中医院

日  期：二零二五年六月

目  录

- 询价公告

- 投标人须知

- 采购合同

- 四、技术参数与要求

五、响应文件格式

- 询价公告

鲁山县中医院脉冲二氧化碳激光治疗仪招标采购项目

询价公告

一、项目基本情况：

1、项目名称：鲁山县中医院脉冲二氧化碳激光治疗仪招标采购项目

2、采购编号：2025-06-02

- 3、采购方式：询价。

- 4、预算金额：200000.00元，最高限价：200000.00元。

5、采购内容：鲁山县中医院一台脉冲二氧化碳激光治疗仪的采购、安装及服务，技术要求详见招标采购文件。

6、资金来源：自筹资金。

7、交货地点：采购人指定地点。

8、质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。

9、质保期： 三年。(质保期自设备安装并验收合格之日起算)

10、交货期：合同签订后30日历天。（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）

二、 投标人资格要求：

1、投标人具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件或复印件）

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺书及财务审计报告一份)

3、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书)

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺书及公司近半年税收完税证明和社保缴费证明)

5、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书)

6、投标人需提供中国执行信息公开网 “失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若有不良记录报名及投标无效。

三、询价文件发布信息

1、询价文件发布时间：2025年06月04日至2025年06月06日。

2、询价文件发布地点：《全国招标采购公共服务平台》网站自行下载。

四、 询价响应文件接收信息

1、询价响应文件递交截止时间：2025年06月10日上午09:30。

2、询价响应文件递交地点：鲁山县中医院门诊楼五楼会议室。逾期送达的询价响应文件，采购人不予受理。

五、评标方法和原则

1、采用最低评标价法。（详见询价文件）

2、投标文件现场报价，投标人报价不得更改，以质量和服务均满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交投标人。最低报价一致时投标人现场进行二次报价，最低价中标。询价小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

六、发布公告的媒介：

本次询价公告在《全国招标采购公共服务平台》发布。

七、本次招标联系事项

采购人：鲁山县中医院

地址：鲁山县城南新区尧山大道与钢厂路交叉口

联系人：蔡先生   电话： 16663758885

- 第二章、投标人须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人：鲁山县中医院 地址：鲁山县城南新区尧山大道与钢厂路交叉口 联系人：蔡先生 电话： 16663758885 |
|  | 响应文件份数及装订 | 纸质文件一份，胶装成册。 |
|  | 响应文件递交截止时间 | 2025年06月10日上午09:30。 |
|  | 询价地点 | 鲁山县中医院门诊楼五楼会议室。 |
|  | 响应文件的签字盖章 | 响应文件应有法定代表人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，响应文件中应附法定代表人的有效授权委托书。 |
|  | 响应文件的密封 | 响应文件密封在一个非透明密封袋内，封口处至少加盖单位公章。 |
|  | 投标人资格条件 | 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件或复印件） 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺书及财务审计报告一份) 3、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书) 4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺书及公司近半年税收完税证明和社保缴费证明) 5、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书) 6、投标人需提供中国执行信息公开网 “失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若有不良记录报名及投标无效。 |
|  | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、最高投标限价：人民币200000.00元。 超过招标控制价的报价为无效投标，投标人的投标报价超过招标控制价，采购人不能支付的，按废标处理。 |
|  | 会议 | 投标人应由法定代表人（以法定代表人身份证原件为准）或授权委托人（以法定代表人授权委托书及委托人身份证原件为准）准时参加开标会议。 监督人员和投标人代表对所有投标人的投标响应文件密封情况进行查验；经查验无误后，投标人退场，方可进入评审程序。 评审小组按照询价文件的要求对投标人的响应文件进行评价。 |
|  | 评标方法 | 采用最低评标价法：评审小组从满足询价要求的投标人中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，并标明推荐顺序。采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人。 |
|  | 废标条款 | 1）未按照文件规定要求密封、签署、盖章的； 2）不具备文件中规定资格要求的； 3）不符合法律、法规和询价中规定的其他实质性要求的。 |
|  | 合同授予标准 | 采购人将把合同授予满足文件要求且报价最低的投标人。 |
|  | 合同签订 | 1）成交人收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同。 2）询价文件、响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。 |
|  | 监督 | 有关监督部门将对询价全过程进行监督。 |
|  | 未尽事宜 | 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。 |

评标与定标

1、评标小组的组成及要求

1.1、评标小组组成：询价小组由三人以上的单数组成。

1.2、评审小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2、评审原则

2.1、公平、公正，科学、择优；

2.2、投标文件现场报价，以质量和服务均满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交投标人。最低报价一致时，投标人现场进行二次报价，最低价中标。

2.3、询价小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

3、评审纪律

3.1、评审小组成员和参与评审工作的有关人员不得透露对询价响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与投标有关的其它情况。

3.2、除投标须知条款的规定以外，评审以后至授予成交通知书前，任何投标人均不得就与其询价响应文件有关的问题主动与采购人发生联系。

3.3、如果投标人试图对评审小组的评标施加影响，则将导致该投标人的响应文件被拒绝。

4、投标响应文件的评价与比较

4.1、评审小组将仅对按照投标须知条款被确定为实质上响应询价要求的响应文件进行评价与比较。

4.2、评标时，报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

4.3、参与报价的合格投标人少于三家且不能形成充分竞争的，将按流标处理。

5、投标响应文件的澄清

为了有助于投标响应文件的审查、评价和比较，根据需要，评价小组可以要求投标人对询价响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明。但是澄清或说明不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。投标人的答复必须经法定代表人或授权委托人签字，作为询价响应文件的组成部分。

6、评审程序

6.1、投标人初步审查。依据法律法规和询价文件规定，按照询价文件投标须知前附表第7条对投标人资格条件要求进行审查，以确定投标人是否具备询价资格。

询价响应文件有下列情况之一的视为无效；

1）未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备询价文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

6.2、评审小组只对通过初步审查的投标人进行报价比较。

开标现场直接报价，投标人报价不得更改，以质量和服务均满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交投标人。如有投标人弃权，在其他投标人中二次报价遴选以最低价确定成交投标人。

6.3、当投标响应文件中出现数字表示与文字表示不一致时，以文字为准；单价与总额不一致时，以单价为准，除非总额是明显的小数点错误。如果投标人拒绝修正，其投标作废标处理。

6.5、确定成交人

评审小组根据相关法律及询价的要求，将向采购人提交评审报告，在符合招标需求、质量、信誉、规模、业绩和服务相等的前提下，报价最低的投标人为成交人。最低报价一致时投标人现场进行二次报价，最低价中标。询价小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

投标人报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。发出成交通知后，在采购人规定的时间内，成交人未能与采购人签订合同的，视为成交人放弃，采购人有权从后续选定的候选成交人中重新确认成交人，并签订合同。

投标人中标后，不按采购人规定的时间和内容签订合同，视为违约。

| 符合性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 评审因素 | 评审标准 |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称应与营业执照一致 |
|  | 响应文件 签字盖章 | 响应文件有法定代表人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，询价响应文件中应附法定代表人的有效授权委托书。 |
|  | 响应文件格式 | 符合询价“询价响应文件格式”的要求 |

| 资格审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格审查 | 评审因素 | 评审标准 |
|  | 资格审查 | 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件或复印件） 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺书及财务审计报告一份) 3、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书) 4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺书及公司近半年税收完税证明和社保缴费证明) 5、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书) 6、投标人需提供中国执行信息公开网 “失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若有不良记录报名及投标无效。 |

7、细微偏差不影响询价响应文件的有效性

7.1细微偏差是指询价响应文件在实质上响应询价文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

7.2对于实质上符合询价文件要求的询价响应文件，采购人将对其询价响应文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其询价响应文件将不予评审。评审小组对无效标不进行评审。评审小组不接受投标人在投标响应文件递交截止时间之后主动进行的一切修正。

- 采购合同

甲方（全称）： 鲁山县中医院

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民典法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：鲁山县中医院脉冲二氧化碳激光治疗仪招标采购项目

2.合同内容：鲁山县中医院1台脉冲二氧化碳激光治疗仪的采购、安装及服务。

3.交货安装地点：鲁山县中医院。

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书；

3.投标文件；

4.招标文件；

5.本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；

合同的解释顺序按上述排序解释。

三、合同价格

合同价格（大写）：

¥ ：

- 四、付款办法

合同签订后，采购方向中标人支付合同价款的50%作为预付款；货物全部交付并安装调试完成，培训达到熟练程度后,经验收合格采购方向中标人付合同价款的47%，一年后支付剩余款项。

五、供货及安装期

合同签订后30日历天。（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）

六、质保期

三年。(质保期自设备安装并验收合格之日起算)

七、设备的技术规格及数量

乙方提供的设备、技术规格必须与中标的设备、技术规格相一致。中标设备的品牌、型号、技术规格、数量、保修期及价格（后附清单）

- 八、履约验收方案、条件及标准

验收依据：中标单位的投标文件、招标文件，如在招标文件、投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业标准执行。没有国家或专业标准的，按企业标准执行。

验收方案：

1.乙方应在合同规定的时间内将中标设备送达甲方指定地点并做好安装、调试、培训等相关工作。

2.乙方提供设备时，应同时提供设备的品牌、名称、数量以及供货验收单和正式的税务发票。设备运抵现场后，甲方将根据情况对设备的品牌、名称、数量等资料进行查验。查验不合格的，乙方须无条件调换或退货，造成的损失应由乙方负责。设备安装调试完毕后，由甲方组织验收，验收合格后在验收单上签字。

九、质量保证：

1.乙方提供的设备必须是品正质优、且全新未拆封的，符合国家质量检测标准及生产厂商的出厂标准，符合乙方中标设备的技术要求。

2.乙方应对提供的设备原装性、完整性、出厂原始包装完整性负全责,并遵守《设备质量法》和《消费者权益保护法》的有关规定。

十、售后服务：

1.售后服务基本要求：达到招标文件中所要求的内容。

2.如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担（除甲方因人为因素造成的损坏）。

3.乙方必须在设备的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务电话、供货时间：年月日等）。并向招标人提供设备说明书、质量保证书、保修卡等相关资料和原配的附件。

4.乙方需负责对所投设备进行安装调试合格，所投设备必须为正规行货设备，如发现提供水货、假货等非正规渠道的设备，如核实后其情况属实，报政府采购办依法处理。

5.乙方还应履行在投标过程中所承诺的其他售后服务承诺。

十一、追加设备处理

在合同生效之日起的90天内，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十二、延期交货：

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2.如果乙方无正当理由拖延交货或不按时提供服务，将受到以下制裁：⑴支付违约损失赔偿。

十三、违约责任：

1.货物安装超过规定期限时,每延期一日，乙方须支付未交付货物部分货款的5‰作为赔偿，赔偿费用从质量保证金扣除，延期赔偿额最高不超过货物总价5%。如超过安装期15日还未能全部安装完毕，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

2.甲方无正当理由拒收乙方按约提供的设备，应向乙方支付该设备总金额3%的违约金。

3.甲方未按合同规定的时间向乙方支付合同款，每超过一天按未交付货款部分的5‰向乙方支付违约金，违约金最高不超过货物总价5%。

4.若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

5.经甲乙双方友好协商同意，延期交货、退货、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

6.在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

十四、索赔：

1. 乙方提供设备时，如发现设备的品牌、名称、数量等资料与合同不符，或未按规定提供设备的，甲方有权并向乙方提出索赔。

2.如果设备在质保期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷，甲方将有权向乙方提出索赔。

3.凡属乙方应承担的责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

⑴乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、以及为保护退回设备所需的其它必要费用。

⑵根据设备低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低设备的价格。

⑶用符合标准的设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切费用。同时乙方应延长售后服务期限及其它承诺。

4.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方将从乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

十五、合同的履约监督：

甲乙双方应自觉接受监督部门对合同履行的监督与检查。

十六、争议

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第　（1） 种方式解决：

（1）将争议提交　项目所在地　	仲裁委员会仲裁；

（2）依法向			/ 			人民法院提起诉讼。

十七、不可抗力的处理：

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

3.如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十八、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

十九、合同订立

1. 订立时间：      年     月     日。

2. 订立地点：                                     。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

| 甲方（盖章）： 住所： 邮政编码： 法定代表人或项目负责人： （签字） 开户银行： 账号： 电话： 传真： 电子邮箱： | 乙方（盖章）： 住所： 邮政编码： 法定代表人或其授权 的代理人：（签字） 开户银行： 账号： 电话： 传真： 电子邮箱： |
| --- | --- |

- 技术参数与要求

一、用途及要求

1、二氧化碳激光治疗机是进行皮肤治疗及美容的专用设备。主要用于疣、痣等皮肤赘生物的祛除，以及皮肤皱纹、皮肤松弛下垂、痤疮 (青春痘) 疤痕、各种瘢痕、色斑等治疗。

2、该设备从设计和生产必须具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好，符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

二、技术参数要求

1、激光波长:10600nm

2、激光模式：TEM00模

3、激光器工作方式：连续，脉冲

3.1、连续工作方式最大输出功率：≥30W，可调

3.2、脉冲工作方式最大输出功率：≥8W（医疗器械注册证须注明）

3.3、脉冲工作方式脉冲时间：100-400us

4、最小光斑直径：≤0.1mm

5、激光输出方式：(医疗器械注册证或检测报告注明)

5.1、连续工作方式下：1.连续，2.单脉冲，3.重复脉冲

5.2、脉冲工作方式下：1.脉冲重复输出，2.脉冲串单次输出，3.脉冲串重复输出

6、治疗手具：f=50mm /f=100mm聚焦手具，可满足多科室手术需要的手具附件

7、点阵模式：

7.1、扫描输出图形：≥4种以上图形可选择

7.2、点阵最大单脉冲能量：≥99mj

7.3、点阵最大面积：≥15mm×15mm

7.4、最大剥脱深度:3000um（治疗面板可视剥脱深度，提供显示界面照片）

8、控制系统：彩色触摸屏

9、传输方式:七关节导光臂

10、指示光：630-670 nm半导体激光，亮度强弱可调。

11、系统冷却方式：内置空气冷却系统

- 12、清洁系统：循环水自净系统

三、配置单

主机                1台

七关节导光臂        1套

防护眼镜及眼罩各    1副

扫描器及扫描头      1套

手术刀头            1套

锁开关钥匙          2把

遥控联锁            1个

电源线              1根

激光警告标牌        1张

脚踏开关            1个

加水装置及溢流管    1套

备用保险（250V 5A） 2个

用户使用说明书      1份

合格证              1份

第五章 响应文件部分格式

对本章所有的响应文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 询价响应文件格式

询 价 响 应 函

致:                     （采购人名称）

根据贵方的询价文件，（法定代表人） 正式授权授权委托人（全名、职务）经代表投标人（投标人名称）提交下述文件壹 份，并对之负法律责任。

1、询价响应函

2、法定代表授权书

3、资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

5、如果我们的询价响应文件被接受，我们将按询价文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

6、已详细审查全部询价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、本投标自开标日起有效期为60个工作日。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受收到的所有报价。若询价响应文件在偏差表上没有体现的条款，我方完全同意按照询价文件的要求执行。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权委托人签字:

日期：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____________（姓名）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加                            （项目名称）的投标活动。授权委托人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

授权委托人姓名（签字或盖章）：                   职务：

身份证号：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号：

投标人：（盖章）

年    月   日

## 注： 后附法定代表人及授权委托人身份证复印件

询价响应一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 交货地点 |  |
| 其他优惠说明： |  |

说明：

本表填写完整，加盖公章并签字有效，在询价响应文件内装订。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

声 明（ 格式可自行拟定）

投标人资格声明函

致:         （采购人名称）

本人愿意参加投标，并声明提交的所有文件是准确和真实有效的。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

- 反商业贿赂承诺书

- 我承诺：

- 在               （项目名称）投标活动中，我保证做到：

- 一、公平竞争参加本次询价活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购人工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我单位及参与询价的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

资格证明资料